(4) 日常検査

基準範囲の出典記載について：共用基準範囲を(共)、試薬添付書を(添)、メーカー推奨を(メ)、臨床検査法提要第36版（金原出版）を(提)、参考書籍を(書)と記載します。

a) 生化学検査

| 項目名称 | 項目略称 | 測定方法 | 基準範囲 | 単位 | 基準範囲出典 | 容器番号 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 総蛋白 | TP | ビューレット法 | 6.6～8.1 | g/dL | (共) | 01 | 血清 |
| アルブミン | ALB | BCP改良法 | 4.1～5.1 | g/dL | (共) |  |  |
| アルブミン、グロブリン比 | A/G | TP･ALBより算出 | 1.32～2.23 |  |  |  |  |
| 尿素窒素 | BUN | Urease-GLDH法 | 8～20 | mg/dL | (共) |  |  |
| クレアチニン | CRE | 酵素法 | M: 0.65～1.07 F: 0.46～0.79 | mg/dL | (共) |  |  |
| 推算糸球体濾過量 | eGFR | 血清クレアチニン、年齢、性別から計算 |  |  |  |  |  |
| 尿酸 | UA | Uricase-POD法 | M: 3.7～7.8 F: 2.6～5.5 | mg/dL | (共) |  |  |
| ナトリウム | Na | イオン選択電極法（希釈法） | 138～145 | mmol/L | (共) |  |  |
| カリウム | K |  | 3.6～4.8 | mmol/L | (共) |  |  |
| クロール | Cl |  | 101～108 | mmol/L | (共) |  |  |
| カルシウム | Ca | 酵素法 | 8.8～10.1 | mg/dL | (共) |  |  |
| 無機リン | IP | 酵素法 | 2.7～4.6 | mg/dL | (共) |  |  |
| グルコース | GLU | ヘキソキナーゼ・G-6-PDH法 | 73～109 | mg/dL | (共) |  |  |
| 中性脂肪 | TG | 酵素比色法（ｸﾞﾘｾﾛｰﾙ消去法） | M: 40～234 F: 30～117 | mg/dL | (共) |  |  |
| 総コレステロール | TC | 酵素法 (コレステロール酸化酵素法) | 142～248 | mg/dL | (共) |  |  |
| HDL-コレステロール | HDL-C | 直接法 | M: 38～90 F: 48～103 | mg/dL | (共) |  |  |
| LDL-コレステロール | LDL-C | 直接法 | 65～163 | mg/dL | (共) |  |  |
| 総ビリルビン | TB | 酵素法 | 0.4～1.5 | mg/dL | (共) |  |  |
| 直接ビリルビン | DB | 酵素法 | 0.05～0.3 | mg/dL | (添) ＊1 |  |  |
| アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ | AST | JSCC標準化対応法 | 13～30 | U/L | (共) |  |  |
| アラニンアミノトランスフェラーゼ | ALT | JSCC標準化対応法 | M: 10～42 F: 7～23 | U/L | (共) |  |  |
| 乳酸脱水素酵素 | LD | IFCC標準化対応法 | 124～222 | U/L | (共) |  |  |
| アルカリホスファターゼ | ALP | IFCC標準化対応法 | 38～113 （注1） | U/L | (共) |  |  |
| γ-グルタミルトランスペプチダーゼ | γ-GT | JSCC標準化対応法 | M:13～64 F: 9～32 | U/L | (共) |  |  |
| コリンエステラーゼ | ChE | JSCC標準化対応法（p-ヒドロキシベンゾイルコリン基質） | M:240～486 F: 201～421 | U/L | (共) |  |  |
| アミラーゼ | AMY | JSCC標準化対応法 (G7-pNP基質法) | 44～132 | U/L | (共) |  |  |
| クレアチンホスホキナーゼ | CK | JSCC標準化対応法 | M: 59～248 F: 41～153 | U/L | (共) |  |  |
| CK-MB | CK-MB | 免疫阻害法 | 0～6 | U/L | (提) |  |  |
| ロイシンアミノペプチダーゼ | LAP | L-ロイシン-p-ニトロアニリド基質法 | 30～70 | mU/mL | (添) ＊3 |  |  |
| 鉄 | Fe | 直接比色法（Nitroso-PSAP法） | 40～188 | μg/dL | (共) |  |  |
| 不飽和鉄結合能 | UIBC | 直接比色法（Nitroso-PSAP法） | M: 170～250 F: 180～270 | μg/dL | (提) |  |  |
| 総鉄結合能 | TIBC | Fe・UIBCより算出 | M: 253～365 F: 246～410 | μg/dL | (提) |  |  |
| トランスフェリン飽和率 | TSAT | Fe・UIBCより算出 |  |  |  |  |  |
| 血清浸透圧 | OSM | 氷点降下法 | 275～290 | mOSM/kg | (提) |  |  |
| マグネシウム | Mg | グルコキナーゼ酵素法 | 1.8～2.4 | mg/dL | (提) |  |  |
| リパーゼ | LIP | 酵素法（モノグリセリドリパーゼ･カラーレート法） | 5.0～33.0 | U/L | (メ) ＊1 |  |  |
| アンモニア | NH３ | 微量拡散法（ブロモフェノールブルー） | 12～66 | μg/dL | (添) ＊7 | 05 | 全血（へパリン加） |
| 血糖 | GLU | GOD固定化酵素法 | 73～109 | mg/dL | (共) | 06 | 血漿（NaF加） |
| 蛋白分画 | A/G比 | アガロースゲル電気泳動法 | 1.21～1.89 | % | (添)＊7 | 01 | 血清 |
|  | ALB |  | 54.8～65.4 |  |  |  |  |
|  | α1-G |  | 2.3～3.8 |  |  |  |  |
|  | α2-G |  | 5.0～8.9 |  |  |  |  |
|  | β-G |  | 9.0～14.6 |  |  |  |  |
|  | γ-G |  | 13.2～23.9 |  |  |  |  |
| ヘモグロビン分画 | HbA1c | HPLC法(注2) | HbA1c 4.9-6.0 | %(NGSP) | (共) | 06 | 全血（NaF加） |
|  |  |  | HbF 1.5以下 |  | (添) ＊8 |  |  |
| 亜鉛 | Zn | キレート法 | 80～130 | μg/dL | (提) | 01 | 血清 |
| ICG負荷試験(注3) |  |  |  |  |  | 05 | 血漿（へパリン加） |

注1：20 歳未満における ALP（アルカリフォスファターゼ）の年齢別・男女別の 基準範囲は以下の通りです。

| 年齢 | 男 |  | 女 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下限値 | 上限値 | 下限値 | 上限値 |
| 0カ月 | 186 | 564 | 186 | 564 |
| 1カ月 | 179 | 567 | 179 | 567 |
| 2カ月 | 172 | 571 | 172 | 571 |
| 3カ月 | 168 | 567 | 168 | 567 |
| 4カ月 | 161 | 562 | 161 | 562 |
| 5カ月 | 154 | 560 | 154 | 560 |
| 6カ月 | 147 | 553 | 147 | 553 |
| 7カ月 | 144 | 546 | 144 | 546 |
| 8カ月 | 140 | 543 | 140 | 543 |
| 9カ月 | 138 | 532 | 138 | 532 |
| 10カ月 | 137 | 522 | 137 | 522 |
| 11カ月 | 136 | 508 | 136 | 508 |
| 1歳 | 138 | 469 | 138 | 451 |
| 2歳 | 144 | 438 | 144 | 403 |
| 3歳 | 147 | 420 | 147 | 396 |
| 4歳 | 151 | 420 | 151 | 403 |
| 5歳 | 151 | 420 | 158 | 420 |
| 6歳 | 154 | 431 | 161 | 438 |
| 7歳 | 158 | 438 | 165 | 455 |
| 8歳 | 158 | 455 | 165 | 473 |
| 9歳 | 161 | 490 | 168 | 490 |
| 10歳 | 161 | 508 | 165 | 508 |
| 11歳 | 165 | 525 | 140 | 508 |
| 12歳 | 159 | 525 | 105 | 483 |
| 13歳 | 140 | 507 | 77 | 438 |
| 14歳 | 123 | 473 | 63 | 392 |
| 15歳 | 95 | 420 | 54 | 315 |
| 16歳 | 77 | 368 | 45 | 256 |
| 17歳 | 70 | 298 | 42 | 200 |
| 18歳 | 60 | 231 | 42 | 151 |
| 19歳 | 56 | 175 | 42 | 130 |

出典：ALP、小児の臨床検査基準値ポケットガイド第2版

注2：フッ化Na (2mL 灰)入採血管に採血して下さい。

注3：ヘパリン(5mL緑)で採血してください。静注量が規定より多い場合は必ず明記して下さい。

b) 血清検査（免疫学検査）

| 項目名称 | 項目略称 | 測定方法 | 基準範囲 | 単位 | 基準範囲出典 | 容器番号 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RPR定性（定量） | RPR | 免疫比濁法 | （－） < 1.0 | R.U. | (添) ＊10 | 01 | 血清 |
| TP抗体定性 | TP-Ab | CLIA 法 (化学発光免疫測定法) | （－） |  | (添) ＊7 |  |  |
| HBs抗原定性 | HBsAg | CLIA 法 (化学発光免疫測定法) (注 1)a | （－） |  | (添) ＊7 |  |  |
| HBs抗体定性 | HBsAb | CLIA 法 (化学発光免疫測定法) (注 1) | （－） |  | (添) ＊7 |  |  |
| HCV抗体 | HCVAb | CLIA 法 (化学発光免疫測定法) | （－）<1.0 | COI | (添) ＊12 |  |  |
| HTLV-Ⅰ/Ⅱ抗体 | HTLV-1/2 | CLIA 法 (化学発光免疫測定法) | < 1.0 | COI | (添) ＊7 |  |  |
| HIV抗原/抗体 | HIV Ag/Ab | CLIA 法 (化学発光免疫測定法) | < 1.0 | COI | (添) ＊7 |  |  |
| HIV-1/2抗体確認検査 | HIV-1/2Ab | イムノクロマト法 | 陰性 |  | (添) ＊18 |  |  |
| リウマチ因子定量 | RF | 免疫比濁法 | < 15 | IU/mL | (添) ＊13 |  |  |
| HBc抗体 | HBcAb | CLIA 法 (化学発光免疫測定法) | < 1.0 | S/CO | (添) ＊11 |  |  |
| 可溶性インターロイキン-2レセプター | sIL-2R | 免疫比濁法 | 204～587 | U/mL | (添) ＊6 |  |  |
| 血清補体価 | CH50 | リポソーム法(注2) | 32～58 (注3) | U/mL | (添) ＊14 |  |  |
| C反応性蛋白 | CRP | ラテックス免疫比濁法 | 0.00～0.14 | mg/dL | (共) |  |  |
| 免疫グロブリン IgG | IgG | 免疫比濁法 | 861～1747 | mg/dL | (共) |  |  |
| 免疫グロブリン IgA | IgA | 免疫比濁法 | 93 ～393 | mg/dL | (共) |  |  |
| 免疫グロブリン IgM | IgM | 免疫比濁法 | M：33～183 F：50～269 | mg/dL | (共) |  |  |
| IgE | IgE | ECLIA法（電気化学発光免疫測定法） | ≦232 | IU/mL | (添) ＊7 |  |  |
| 補体蛋白 C3 | C3 | 免疫比濁法 | 73～138 | mg/dL | (共) |  |  |
| 補体蛋白 C4 | C4 | 免疫比濁法 | 11～31 | mg/dL | (共) |  |  |
| トランスフェリン | Tf | 免疫比濁法 | 190 ～320 | mg/dL | (添) ＊13 |  |  |
| 遊離トリヨードサイロニン | FT3 | ECLIA法（電気化学発光免疫測定法） | 2.30～4.30 | pg/mL | (添) ＊11 |  |  |
| 遊離サイロキシン | FT4 | ECLIA法（電気化学発光免疫測定法） | 0.90～1.70 | ng/dL | (添) ＊11 |  |  |
| 甲状腺刺激ホルモン | TSH | ECLIA法（電気化学発光免疫測定法） | 0.50～5.00 | μIU/mL | (添) ＊11 |  |  |
| α-フェトプロテイン | AFP | CLIA 法 (化学発光免疫測定法) | 2.00～8.78 | ng/mL | (添) ＊11 |  |  |
| 癌胎児性抗原 | CEA | CLIA 法 (化学発光免疫測定法) | ≦5.0 | ng/mL | (添) ＊11 |  |  |
| CA19-9 | CA19-9 | CLIA 法 (化学発光免疫測定法) | ≦<37 | U/mL | (添) ＊11 |  |  |
| 扁平上皮癌関連抗原 | SCC | ECLIA法（電気化学発光免疫測定法） | 0.6-2.3 | ng/mL | (添) ＊11 |  |  |
| 前立腺特異抗原 | PSA | ECLIA法（電気化学発光免疫測定法） | ≦3.53 | ng/mL | (添) ＊11 |  |  |
| ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド | BNP | CLIA 法 (化学発光免疫測定法) (注4) | ≦ 18.4 | pg/mL | (添) ＊11 | 11 | 血漿(EDTA加) |
| サイトケラチン19フラグメント | CYFRA | ECLIA 法（電気化学発光免疫測定法） | ≦2.8 | ng/mL | (添) ＊7 | 01 | 血清 |
| CA125 | CA125 | CLIA 法 (化学発光免疫測定法) | ≦35.0 | U/mL | (添) ＊11 |  |  |
| KL-6 | KL-6 | 免疫比濁法 | 105～401 | U/mL | (添) ＊6 |  |  |
| PIVKA-2 | PIVKA-2 | CLIA 法 (化学発光免疫測定法) | 11.1～32.0 | mAU/mL | (添) ＊15 |  |  |
| フェリチン | Fer | ラテックス免疫比濁法 | M：50～200 F：12～60 | ng/mL | (添) ＊14 |  |  |
| プロラクチン | PRL | CLIA 法 (化学発光免疫測定法) | M：3.5～19.4 F： 5.2～26.5 | ng/mL | (添) ＊11 |  |  |
| βHCG | βHCG | CLIA 法 (化学発光免疫測定法) | < 5.0 | mIU/mL | (添) ＊11 |  |  |
| IRI（インスリン） | IRI | CLIA 法 (化学発光免疫測定法) | 5.0～10.0 | μU/mL | (添) ＊11 | ① (負荷⑦) |  |
| TG抗体 | TG Ab | ECLIA 法（電気化学発光免疫測定法） | <28 | IU/mL | (添) ＊7 | ① |  |
| TPO抗体 | TPO Ab | ECLIA 法（電気化学発光免疫測定法） | <16 | IU/mL | (添) ＊7 |  |  |
| プレアルブミン（トランスサイレチン） | Pre Alb | 免疫比濁法 | 22.0～40.0 | mg/dL | (添) ＊13 |  |  |
| レチノール結合蛋白 | RBP | 免疫比濁法 | M: 2.7～6.0 F: 1.9～4.6 | mg/dL | (添) ＊13 |  |  |
| プロカルシトニン | PCT | ECLIA 法（電気化学発光免疫測定法） | < 0.05 | ng/mL | (添) ＊9 |  |  |
| マトリックスメタロプロティナーゼ-3 | MMP-3 | 免疫比濁法 | M: 36.9～121 F: 17.3～59.7 | ng/mL | (添) ＊6 |  |  |
| インタクトPTH | I-PTH | ECLIA法（電気化学発光免疫測定法） | 15～65 | pg/mL | (添) ＊9 |  |  |
| 成長ホルモン | hGH | ECLIA法（電気化学発光免疫測定法） | M：≦2.47 F：0.13～9.88 | ng/mL | (添) ＊9 |  |  |
| トロポニンT | TnT | ECLIA 法（電気化学発光免疫測定法） | ≦0.014 | ng/mL | (添) ＊9 |  |  |
| コルチゾール | Cortisol | ECLIA 法（電気化学発光免疫測定法） | 7.07～19.6（注5） | μg/dL | (添) ＊11 | 0122 | 血清 血漿 |
| 副腎皮質刺激ホルモン | ACTH | ECLIA 法（電気化学発光免疫測定法） | 7.2～63.3 | pg/mL | (添) ＊9 | 22 | 血漿 |
| エンドトキシン |  | 比濁時間分析法(注6) | < 5 | pg/mL | (添) ＊3 | 08 | 血漿（ベノヘパリン加） |
| β-D-グルカン |  | 発色合成基質法(注6) | < 11 | pg/mL | (添) ＊3 |  |  |
| 尿中レジオネラ抗原 | レジオネラ | イムノクロマト法 | 陰性 |  |  | 14 | 尿 |
| 尿中肺炎球菌莢膜抗原 | 肺炎球菌 | イムノクロマト法 | 陰性 |  |  |  |  |

注 1：医療事故（針刺しあるいは類似事故）に伴うHBs抗原検査、HBs抗体検査は針刺し事故クイックガイドに従って依頼してください。

注 2：採血後直ちに提出

注 3：試薬の性能上、報告値については整数表記とした。

注4：EDTA-2K（2mL 紺）入採血管に採血して下さい。

注5：午前10時以前にとられた場合の基準値

注6：専用採血管ベノジェクトⅡ真空採血管（ベノヘパリン）に採血して下さい。

c) 尿生化学検査

| 検査項目 | 測定方法 |  | 基準範囲 |  | 単位 | 基準範囲出典 | 容器番号 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Na | イオン選択電極法（希釈法） | (注１) | 125～250 |  | mmol/day | (提) | 09 | 尿 |
| K |  |  | 50～100 |  | mmol/day | (提) |  |  |
| Cl |  |  | 70～250 |  | mmol/day | (提) |  |  |
| Ca | 酵素法 |  | 100～300 |  | mg/day | (提) |  |  |
| P | 酵素法 |  | 400～1000 |  | mg/day | (添) ＊16 |  |  |
| PRO | ピロガロールレッド法 |  | 31.2～120.0 |  | mg/day | (添) ＊3 |  |  |
| GLU | ヘキソキナーゼ・G-6-PDH法 |  | 130～500 |  | mg/day | (添) ＊3 |  |  |
| AMY | JSCC標準化対応法 (G7-pNP基質法) |  | 50～500 |  | U/L | (添) ＊17 |  |  |
| NAG | MPT-NAG法 |  | < 11.5 |  | IU/L | (添) ＊13 |  |  |
| CRE | 酵素法 |  | 1000～1500 |  | mg/day | (添) ＊3 |  |  |
| UN | Urease-GLDH法 |  | 6500～13000 |  | mg/day | (提) |  |  |
| UA | Uricase-POD法 |  | 400～800 |  | mg/day | (提) |  |  |
| OSM | 氷点降下法 |  | 50～1300 |  | mOSM/Kg | (提) |  |  |
| ALB（微量アルブミン） | 免疫比濁法 |  | < 30 mg/g・Cr （随時尿）、< 30 mg/day |  |  | (添) ＊3 |  |  |
| IgG | 免疫比濁法 |  | <1.06 | mg/dL |  | (添) ＊13 |  |  |

注1：蓄尿 10ml を試験管に入れ提出して下さい。

※尿生化学検査の(提)は臨床検査法提要第36版（金原出版）ではなく、第35版。

d) 脳脊髄液検査

| 検査項目 | 方法 | 基準範囲 | 単位 | 基準範囲出典 | 容器番号 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CFP（脳髄液蛋白） | ピロガロールレッド法 | 8～43 | mg/dL | (添) ＊3 | 14 | 髄液 |
| GLU | ヘキソキナーゼ・G-6-PDH法 | 50～75 | mg/dL | (提) |  |  |
| Cl | イオン選択電極法（希釈法） | 120～125 | mmol/L | (提) |  |  |
| Na | イオン選択電極法（希釈法） | 130～150 | mmol/L | (提) |  |  |
| K | イオン選択電極法（希釈法） | 2.5～3.5 | mmol/L | (提) |  |  |
| IgG | 免疫比濁法 | 1.63～3.15 | mg/dL | (添)＊13 |  |  |
| 細胞種類 | 検鏡 | (注1) |  |  |  |  |
| 髄液細胞数 | 計算盤法 | 5個 /μL 以下 |  | (提) |  |  |

注1：細胞変性が生じるため、採取後直ちに提出して下さい。

注2：空中からの微生物の混入を防ぐため、採取後の髄液は滅菌密封容器に入れて運搬して下さい。細菌検査用と微生物核酸同定検査(髄膜炎・脳炎)の検体は、別々の容器に採取して下さい。

採取量：原則450 μl以上（生化学とあわせて行う場合は総量1ml）

出典（試薬添付書、メーカー推奨）

| ＊1： ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ株式会社 | ＊8： 東ソー株式会社 | ＊15： エーディア株式会社 |
| --- | --- | --- |
| ＊2： 株式会社シノテスト | ＊9： ﾛｼｭﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸｽ株式会社 | ＊15： エーディア株式会社 |
| ＊3： 富士フイルム和光純薬工業株式会社 | ＊10： 極東製薬工業株式会社 | ＊16：キヤノンメディカルダイアグノスティックス株式会社 |
| ＊4： 株式会社LSIメディエンス | ＊11： ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ合同会社 | ＊17： 株式会社セロテック |
| ＊5： 株式会社カイノス | ＊12： ｵｰｿｸﾘﾆｶﾙﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸｽ株式会社 | ＊18： バイオラッドラボラトリーズ株式会社 |
| ＊6： 積水メディカル株式会社 | ＊13： ﾆｯﾄｰﾎﾞｰﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 |
| ＊7： 株式会社ヘレナ研究所 | ＊14： デンカ株式会社 |

e) 尿一般検査

| 検査項目 |  | 測定方法 | 基準範囲 | 備考 | 基準範囲出典 | 容器番号 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尿 一 般 | 白血球 | 白血球のエステラーゼ活性測定法 | （－） | ・入院患者検体はスピッツに10mL入れ提出してください。 ・外来患者分は患者本人が中央採血室の採血・採尿自動受付機で受付後、採尿カップをとり採尿室で採取後、専用の提出口に出してください。 提出場所：外来棟尿一般検査室 | (書)＊1 | 10 | 尿 |
|  | 亜硝酸塩 | グリース法 | （－） |  |  |  |  |
|  | ウロビリノーゲン | アゾカップリング法 | （±） |  |  |  |  |
|  | 蛋白 | pH 指示薬の蛋白誤差法 | （－） |  |  |  |  |
|  | pH | pH 指示薬法 | 4.8～8.0 |  |  |  |  |
|  | 潜血 | ヘモグロビン（Hb）のペルオキシダーゼ様作用 | （－） |  |  |  |  |
|  | 比重 | 屈折計法 試験紙法 | 1.006～1.030 |  |  |  |  |
|  | ケトン体 | アルカリニトロプルシド法 | （－） |  |  |  |  |
|  | ビリルビン | アゾカップリング法 | （－） |  |  |  |  |
|  | ブドウ糖 | 酵素（GOD，POD法） | （－） |  |  |  |  |
|  | 尿沈査 | フローサイトメトリー法 鏡検法 |  |  |  |  |  |
| 便潜血検査 |  |  | （－） | ・OC-ヘモキャッチ栄研容器で採取後、外来棟尿一般検査室に提出して下さい。 | (書)＊2 | 15 | 便 |

出典　(書)＊1：最新尿検査その知識と病態の考え方第3版　メディカルジャーナル社　2021年

(書)＊2：一般検査技術教本　丸善出版株式会社　平成29年3月31日発行

f) 血液検査

| 検査項目 | 測定方法 | 基準範囲 |  | 基準範囲出典 | 備考 | 容器番号 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白血球 | フローサイトメトリー法 | 3.3～8.6 ×103 /μL |  | (共) | 注1を参照 | 03 | 全血（EDTA加） |
| 赤血球 | シースフローDC検出法 | M : 4.35～5.55 ×106 /μL F : 3.86～4.92 ×106 /μL |  | (共) |  |  |  |
| ヘモグロビン | SLS-ヘモグロビン法 | M : 13.7～16.8 g/dL F : 11.6～14.8 g/dL |  | (共) |  |  |  |
| ヘマトクリット | シースフローDC検出法 | M : 40.7～50.1 % F : 35.1～44.4 % |  | (共) |  |  |  |
| 平均赤血球容積 | フローサイトメトリー法 | 83.6～98.2 fL |  | (共) |  |  |  |
| 平均赤血球血色素量 |  | 27.5～33.2 pg |  | (共) |  |  |  |
| 平均赤血球血色素濃度 |  | 31.7～35.3 g/dL |  | (共) |  |  |  |
| 血小板 | シースフローDC検出法 | 158 ～ 348 ×103 /μL |  | (共) |  |  |  |
| 幼若血小板比率 | フローサイトメトリー法 | 0.8～6.8 % |  | (メ) |  |  |  |
| 白血球分類 | 機械法 | 分葉核好中球 | 37.0～72.0 % | (エ) |  |  |  |
|  |  | リンパ球 | 20.0～50.0 % |  |  |  |  |
|  |  | 単球 | 4.1～10.6 % |  |  |  |  |
|  |  | 好酸球 | 0.6～8.3 % |  |  |  |  |
|  |  | 好塩基球 | 0.0～1.3 % |  |  |  |  |
|  | 目視法 | 桿状核球 | 0.5～6.5％ | (提) |  |  |  |
|  |  | 分葉核球 | 38.0～74.0％ |  |  |  |  |
|  |  | リンパ球 | 16.5～49.5％ |  |  |  |  |
|  |  | 単球 | 2.0～10.0％ |  |  |  |  |
|  |  | 好酸球 | 0.0～8.5％ |  |  |  |  |
|  |  | 好塩基球 | 0.0～2.5％ |  |  |  |  |
|  | 機械法（絶対数） | 好中球（絶対数） | 1800～7500 /μL | (提) |  |  |  |
|  |  | リンパ球（絶対数） | 1000～4000 /μL |  |  |  |  |
|  |  | 単球（絶対数） | <800 /μL |  |  |  |  |
|  |  | 好酸球（絶対数） | 100～500 /μL |  |  |  |  |
|  |  | 好塩基球（絶対数） | <200/μL |  |  |  |  |
| 網赤血球 | フローサイトメトリー法 | 0.5～2.5％ |  | (提) |  |  |  |
| ペルオキシダーゼ（PO）染色 | DAB 法 |  |  |  | 注2を参照 |  | 血液／骨髄穿刺液 |
| アルカリフォスファターゼ（ALP）染色 | 朝長法 | NAPスコア：170～330 |  | (エ) |  |  | 血液 |
| 2重エステラーゼ（2ES）染色 | Ｌｉ法 |  |  |  |  |  | 血液／骨髄穿刺液 |
| 鉄（Fe）染色 | ベルリン青法 |  |  |  |  |  | 骨髄穿刺液 |
| 酸フォスファターゼ（ACP）染色 | fast garnet GBC法 |  |  |  |  |  |  |
| 赤血球沈降速度 | ウエスターグレン準拠法 | M : 2～10 mm/1時間 F : 3～15 mm/1時間 |  | (提) | 注3を参照 | 12 | 全血（クエン酸Na加） |

出典   (共)：共用基準範囲

(提)：臨床検査法提要第36版　金原出版

(エ)：エビデンスに基づく検査診断実践マニュアル第1版　2011

(メ)：臨床参考基準範囲 多項目自動血球分析装置 XRシリーズ

注1：EDTA-2K入り採血管（紫）に採血後、直ちに十分転倒混和して下さい。

注2：特殊染色標本は依頼者が鏡検してください。

注3：血沈専用採血管（モノセッド）を使用して下さい。

g) 凝固検査

| 検査項目 | 測定方法 | 基準範囲 | 基準範囲出典 | 備考 | 容器番号 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FDP | ラテックス凝集法 | <5μg/mL | (提) | 注1を参照 | 04 | 血漿（クエン酸Na加） |
| Dダイマー | ラテックス凝集法 | < 1μg/mL |  |  |  |  |
| プロトロンビン時間 | 凝固時間法 | 11.4 ～ 14.0 秒 | (提) (添) | 注1を参照 | 04 | 血漿（クエン酸Na加） |
|  |  | 80～100 % |  |  |  |  |
|  |  | INR 1.00 |  |  |  |  |
| APTT |  | 22.5~37.5秒 | (提) |  |  |  |
| フィブリノーゲン |  | 200 ～ 400 mg/dL |  |  |  |  |
| アンチトロンビンⅢ定量 | 合成基質法 | 80 ～ 130% |  |  |  |  |
| プラスミノゲン定量 |  | 80 ～ 130% |  |  |  |  |
| アンチプラスミン |  | 80 ～ 130% |  |  |  |  |
| TATトロンビン・アンチトロンビンⅢ複合体 | CLEIA法 | 4ng/mL 未満 |  |  |  |  |
| 血小板粘着能 | Salzaman改良法 | 30 ～ 70% |  | 注2を参照 | 03 | 全血（EDTA加） |
| 血小板凝集能(薬効評価) | 光透過法(比濁法) | ADP 10µmol/L：最大凝集率50 %以上 |  |  | 04 | 血漿（クエン酸Na加） |
| 血小板凝集能(疾患鑑別1試薬) | 光透過法(比濁法) | ADP 10µmol/L：最大凝集率50 %以上 |  |  | 04 | 血漿（クエン酸Na加） |
| 血小板凝集能(疾患鑑別3試薬) | 光透過法(比濁法) | ADP 10µmol/L、コラーゲン 10µg/mL、リストセチン 1.5mg/mL：最大凝集率50 %以上 |  |  | F | 血漿（クエン酸Na加） |
| 赤血球抵抗試験 | パーパート法 | 報告書参照 |  | 注2、3を参照 | 05 | 全血（へパリンNa加） |
| クロスミキシング試験(APTT) | 凝固時間法 | 報告書参照 |  | 注2、4を参照 | 04 | 血漿（クエン酸Na加） |

出典　 (提)：臨床検査法提要第36版　金原出版

(添)：試薬添付書メーカー推奨　積水メディカル株式会社

［注意事項］

注1：3.2%クエン酸Na入り採血管(1.8mL黒)の線印まで正確に採血後、十分転倒混和して下さい。

注2：要予約検査になりますので、依頼の際には血液検査室に連絡して下さい。

注3：ヘパリンNa入り採血管(5mL 緑)を使用して下さい。

注4：患者検体及び対照検体(健常人)がそれぞれ3本必要になりますので診療科でご用意下さい。

h) 細胞性免疫・骨髄検査

| 検査項目 |  | 測定方法 | 基準範囲 | 基準範囲出典 | 備考 | 容器番号 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 細胞表面マーカー | T細胞・B細胞百分率 | フローサイトメトリー法 | CD3 : 58.0 ~ 84.0% | (提) |  | 05 | 血液／骨髄穿刺液（へパリン加） |
|  |  |  | CD19 : 5.0 ~ 24.0% |  |  |  |  |
|  | T細胞サブセット検査 |  | CD4 : 25.0 ~ 56.0% | (書) |  |  |  |
|  |  |  | CD8 : 17.0 ~ 44.0% |  |  |  |  |
|  |  |  | CD4/CD8 : 0.6 ~ 2.9% |  |  |  |  |
|  | B細胞表面免疫グロブリン |  | CD3 : 58.0 ~ 84.0% | (提) |  |  |  |
|  |  |  | CD19 : 5.0 ~ 24.0% |  |  |  |  |
|  |  |  | CD20: 3.0～20.0% |  |  |  |  |
|  |  |  | B細胞表面 IgG: 1.0～3.0% |  |  |  |  |
|  |  |  | B細胞表面 IgA: 1.0～3.0% |  |  |  |  |
|  |  |  | B細胞表面 IgM: 3.0～12.0% |  |  |  |  |
|  |  |  | B細胞表面 IgD: 1.0～10.0% |  |  |  |  |
|  |  |  | B細胞表面 Igκ: 3.0～8.0% |  |  |  |  |
|  |  |  | B細胞表面 Igλ: 1.0～5.0% |  |  |  |  |
|  | 白血病リンパ腫解析 |  |  |  |  |  |  |
|  | PNH型細胞 |  | < 0.01 % | (提) |  |  |  |
|  | CCR4タンパク |  | 別紙報告 |  | 注1,2 を参照 |  |  |
| 骨髄穿刺検査 |  |  |  |  |  | 各種容器 | 骨髄穿刺液 |

出典　(書)：日本検査血液学会編：スタンダード検査血液学第4版

(提)：臨床検査法提要　第36版（金原出版）

［注意事項］

注1：要予約検査になりますので、依頼の際には血液検査室に連絡して下さい。

注2：この項目は難治性ATL患者または、ATL再発の患者のみを対象としています。

i) 血液ガス検査

| 検査項目 | 測定方法 | 基準範囲 | 単位 | 容器番号 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 電位差測定法 | 7.35～7.45 |  | 13 | 全血 |
| PCO2 | 電位差測定法 | M：30～48 F：27～39 | mmHg |  |  |
| PO2 | 電流測定法 | 83～108 | mmHg |  |  |
| HCO3- | 演算 | 21.2～28.3 | mmol/L |  |  |
| BE | 演算 | -2～3 | mmol/L |  |  |
| ctHb | 吸光度測定法 | M：14.0～17.5 F：12.3～15.3 | g/dL |  |  |
| Hct | 演算 | M：42～52 F：37～48 | % |  |  |
| sO2 | 吸光度測定法 | 95～99 | % |  |  |
| O2Hb | 吸光度測定法 | 94～98 | % |  |  |
| COHb | 吸光度測定法 | 0.5～1.5 | % |  |  |
| MetHb | 吸光度測定法 | 0.0～1.5 | % |  |  |
| FHHb | 吸光度測定法 | 0.0～0.5 | % |  |  |
| ctO2 | 演算 | 8.4～9.9 | Vol% |  |  |
| ctCO2 | 演算 | M：23.3～29.7 F：22.3～28.4 | mmol/L |  |  |
| K+ | 電位差測定法 | 3.4～4.5 | mmol/L |  |  |
| Na+ | 電位差測定法 | 136～146 | mmol/L |  |  |
| Cl- | 電位差測定法 | 98～106 | mmol/L |  |  |
| Ca2+ | 電位差測定法 | 1.15~1.29 | mmol/L |  |  |
| AnGap(+K+) | 演算 | 10~20 | mmol/L |  |  |
| Glu | 電流測定法 | 70～105 | mg/dL |  |  |
| Lac ※ | 電流測定法 | 4.5～14.4 | mg/dL |  |  |
|  |  | 0.5～1.6 | mmol/L |  |  |

出典　：メーカー推奨（ラジオメーター社）

［注意事項］

※ラクテートはmmol/Lの結果も併記致しますが、mg/dLの結果からの換算式による報告となります。mg/dl→mmol/Lに伴い、mmol/L値は見かけ上約1/9倍となります。

j) 細菌検査

| 項目 | 備考 |  | 容器番号 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般細菌 | 塗抹顕微鏡検査は、当日中に結果を報告します。 同定検査：MALDI バイオタイパーを用いた質量分析法による同定 血液培養検査は、菌検出の都度主治医に電話連絡します。なお、陰性報告は1週間以上を要します。 |  | 各種専用容器 14、30～35 | 尿、 喀痰、 膿（開放、閉塞）、 便、(注1・注2) 髄液(注3)、 血液、 組織、 その他 |
| 抗酸菌 | 塗抹顕微鏡検査は、当日中に結果を報告します。 培養が陽性になった場合は、その都度連絡します。 なお、陰性報告は8週間を要します。 |  |  |  |
| 薬剤感受性検査 (一般細菌・酵母様真菌) | カテゴリー(S,I,R)は、CLSIの基準に基づいて表示してあります。(注4) なお、カテゴリー設定が無いものは未表示になります。 |  |  |  |
| 質量分析法による抗酸菌同定 | 原理：MALDI バイオタイパーを用いた質量分析法による抗酸菌同定 |  | 該当なし | 培養菌 |
| CDトキシン(注5) | 原理：イムノクロマト法 | 基準範囲（陰性） | 34 | 糞便(注1) |

［注意事項］

注1：糞便検体を提出される場合は、感染防止のためシードスワブまたはスクリューキャップ式滅菌個別包装容器（PPスクリューコップ）に採り提出して下さい。ただし、CDトキシン検査のシードスワブでの提出は検体量が不十分のため検査できません。

注2：出血性大腸菌の検査を依頼される場合は、連絡して下さい。

注3：髄液：空中からの微生物の混入を防ぐため、採取後の髄液は滅菌密封容器に入れて運搬して下さい。細菌検査用と微生物核酸同定検査(髄膜炎・脳炎)の検体は、別々の容器に採取して下さい。

注4：薬剤感受性検査カテゴリー(S,I,R)の詳細については、

CLSI MICR FREE（https://em100.edaptivedocs.net/Login.aspx）を参照してください。

注5：CDトキシンの検査時間は平日、休日とも8：30～17：00です。

注6：インフルエンザウイルスおよび新型コロナウイルス迅速キットの払い出し

：必要時にキットを検体検査室（時間外は日勤・夜勤者）に取りに来てください。検査依頼、結果入力は自科検査画面で行ってください。

注7：ノロウイルス迅速キットの払い出し

：必要時にキットを細菌検査室(時間外は日勤・夜勤者)に取りに来てください。検査依頼、結果入力は自科検査画面で行ってください。

k) 新型コロナウィルス抗原定量（ルミパルス）検査

| 検査項目 | 測定方法 | 基準範囲 | 単位 | 基準範囲出典 | 容器番号 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SARSコロナウィルス抗原 (新型コロナ抗原検査) | CLEIA法 (化学発光酵素免疫測定法) | 唾液：（－） <0.67 鼻咽頭ぬぐい液： （－） <1.00 | pg/mL | (添) | 唾液：34 鼻咽頭ぬぐい液：専用採取セット (注1) | 唾液 (注2) 鼻咽頭ぬぐい液 |

出典　(添)：添付文書　ルミパルスSARS-CoV-2Ag　富士レビオ株式会社

［注意事項］

注1：鼻咽頭ぬぐい液での検査：専用採取セットを細菌室に取りに来てください。

注2：泡立ちや不純物の少ない透明な唾液 1～2 mL程度が必要です。

l) 遺伝子検査

(a) 抗酸菌遺伝子検査

| 検査項目 | 測定方法 | 備考 | 容器 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 結核菌– PCR | PCR法 | 検出菌種 Mycobacterium tuberculosis | 滅菌スピッツ(14)、滅菌シャーレ(31)、PPスクリューコップ(34)、EDTA入り紫キャップ試験管(03)等。 滅菌容器であれば各診療科で採取しやすい容器で可（ヘパリン不可）。 | 喀痰、 気管支洗浄液、 その他 |
| MAC– PCR | PCR法 | 検出菌種 Mycobacterium avium Mycobacterium intracellulare |  |  |

［注意事項］

- 喀痰、気管支洗浄液、気管内採痰、尿はそのまま提出できます。血液・骨髄など凝固する検体はEDTAあるいはクエン酸Naなどの抗凝固剤添加にて採取して下さい。ヘパリンはPCR反応を阻害するため使用しないで下さい。

- 検体量

：血液2mL、尿・腹水・穿刺液等10mL、喀痰はできるだけ膿性のものを採取。

(b) CDトキシン遺伝子検査

| 検査項目 | 測定方法 | 備考 | 容器 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CDトキシン遺伝子 | PCR 法 | 検出遺伝子 Clostridioides difficileトキシンB（tcdB）遺伝子 |  |  |

［注意事項］

CDトキシン検査（イムノクロマト法）でCD抗原陽性、トキシン陰性の場合、細　菌検査室から遺伝子検査の依頼をお願いする手順になっています。

- クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB 遺伝子検出は、以下の（イ）～（ハ）をいずれも満たす入院患者に対して実施した場合に限り算定する。

（イ）Clostridioides difficile（CD）感染症を疑う場合であって、クロストリジオイデス・ディフィシル抗原定性検査において、CD抗原陽性かつCDトキシン陰性であること。

（ロ）2 歳以上でBristol Stool Scale5以上の下痢症状があること。

（ハ）24 時間以内に3 回以上、又は平常時より多い便回数があること。

(c)ブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子検査

| 検査項目 | 測定方法 | 備考 | 容器 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子 | PCR 法 | 検出遺伝子 mecA、SCCmec |  |  |

［注意事項］

- 血液培養陽性検体でStaphylococcus aureusが検出された際に実施する。

(d) 多項目遺伝子検査(FilmArray)

| 検査項目 | 測定方法 | 備考 | 容器 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微生物核酸同定検査(呼吸器) | PCR 法 | 検出遺伝子 Adenovirus Cornavirus 229E Cornavirus HKU1 Cornavirus NL63 Cornavirus OC43 SARS-CoV-2 Human Rhinovirus/Enterovirus Influenza A Influenza B Parainfluenza Virus1 Parainfluenza Virus2 Parainfluenza Virus3 Parainfluenza Virus4 RS Virus Bordetella paraperutussis Bordetella perutussis Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae | 35 | 鼻咽頭ぬぐい(注１) |
| 微生物核酸同定検査(髄膜炎・脳炎) | PCR 法 | 検出遺伝子 Escherichia coli K１ Haemophilus influenza Listeria monocytogenes Neisseria miningitidis Streptoccus agalactiae Streptcoccus pneumoniae サイトメガロウイルス エンテロウイルス 単純ヘルペスウイルス１ 単純ヘルペスウイルス２ 単純ヘルペスウイルス６ ヒトパレコウイルス 水上帯状疱疹ウイルス Cryptoccus neoformans/gatii | 14 | 髄液(注2) |

［注意事項］

注1：スワブとウイルス輸送液は、細菌検査室で払い出します。

注2：髄液：0.5 mL必要です。空中からの微生物の混入を防ぐため、採取後の髄液は滅菌密封容器に入れて運搬して下さい。細菌検査用と微生物核酸同定検査(髄膜炎・脳炎)の検体は、別々の容器に採取して下さい。

(e)造血器腫瘍核酸増幅検査

| 検査項目 | 測定方法 | 参考値 | 容器番号 | 材料 | 採血量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Major bcr-abl mRNA | RT nested-PCR法 | (-) | 16専用容器（青黒） | 全血、骨髄液 | 4mL |
| minor bcr-abl mRNA |  |  |  |  |  |
| AML1-MTG8 mRNA |  |  |  |  |  |
| PML-RARa mRNA |  |  |  |  |  |

m) 生理検査

| 検査項目 | 測定方法 | 基準範囲及び臨床判断値 | 備考 | 出典 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 心電図 | 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む12誘導 | ・P波：幅0.06～0.10sec 高さ0.05～0.25mV ・HR(RR間隔)：（安静時）50~100/min ・PR時間：0.12~0.20sec ・QRS時間：≦0.10sec ・QRS電気軸：－30°~ +110° ・QT時間：0.36~0.44sec（成人） ※QTc：0.35~0.44sec ≪記録条件≫ 紙送り速度：25mm/sec 感度：1mV=10mm | (注1) | (書)＊1 (書)＊2 |
| 加算平均心電図 |  |  |  |  |
| 長時間記録心電図 (Holter心電図) | 双極誘導法 |  | (注1) |  |
| 運動負荷心電図 (トレッドミル) (マスター) | Mason-Likar法 |  | (注2) |  |
| 脳波 | 10-20法 | 異常脳波を認めないこと。 ≪異常脳波の例≫ 【てんかん】 棘波、鋭波、棘徐波複合などの突発性異常波が出現する。 【脳炎】 急性期には徐波がみられ、徐々に改善する。 【器質性障害】 脳腫瘍、脳血管障害、頭部外傷による脳機能障害により徐波化を示す。 【意識障害】 程度に応じて徐波化が起こる。 【脳死】 全誘導で平坦化する。 | (注1) | (書)＊2 |
| 血圧脈波 |  | 【ABI】 ・正常値：0.91～1.40 (0.91～0.99)境界域 ・末梢動脈疾患(PAD)と判断：≦0.9 【baPWV】 ・中等度リスク（Framinghamリスクスコア）生活習慣改善が推奨される血管リスクレベル：1400/s ・心血管事象発症リスクレベル：1800/s 【CAVI】 ≪CAVI予測式≫ 男性：CAVI＝5.43＋0.053×年齢 女性：CAVI＝5.34＋0.049×年齢 | (注3) | (書)＊3 (書)＊4 |
| FMD検査（血管内皮機能検査） |  | 7%以上：正常値 4～7%：境界域 4%未満：血管内皮機能障害疑い | (注6) | (メ) |
| 24時間血圧測定 |  | 高血圧基準：（収縮期血圧／拡張期血圧） 診察室血圧：≧140/90 mmHg 家庭血圧：≧135/85 mmHg 自由行動下血圧 24時間：≧130/80 mmHg 昼間：≧135/85 mmHg 夜間：≧120/70 mmHg | (注1) | (書)＊5 |
| 肺機能 | 気量型 | VC：予測値の80%以上 FEV1.0：予測値の80%以上 FEV1.0%G：予測値の70%以上 AT：5%以下 V50/V25：3.0以下 | (注3) | (書)＊6 (書)＊7 (書)＊8 |
| 精密肺機能 | FRC：Heガス希釈・恒量式閉鎖回路法 DLCO：1回呼吸法 CV：単一呼吸による窒素洗い出し法 | DLCO：予測値の80％以上 DLCO/VA：予測値の80％以上 ⊿N2：(18～38歳) 0.7±0.3％ (50～77歳) 1.8±1.1％ | (注3) (注4) |  |
| 肺機能可逆試験 | 気量型 | 改善量≧200mLかつ改善率≧12％ | (注3) (注5) |  |
| 基礎代謝 | 気量型 | BMR：±15%以内 | (注7) |  |
| 新生児聴力検査 |  | Pass | (注8) |  |

［注意事項］

(注1)：病棟出張の心電図・長時間記録心電図・脳波の検査依頼はオーダー画面のポータブル欄に☑するか、または生理検査室へ連絡して下さい。その他の検査はポータブル検査できません。

(注2)：医師の立ち合いが実施条件です。

(注3)：肺機能・血圧脈波をオーダーされる場合は必ず現在の身長・体重の入力をしてください。

(注4)：精密肺機能検査は食後2時間以上経過、検査4時間前から禁酒、検査24時間前から禁煙を指示してください。

(注5)：肺機能可逆試験の電子カルテ入力は通常の肺機能と可逆試験に同時に☑を入れ、必ずコメントに薬剤の量（例：2吸入）と検査待機時間（例：15分）を入力して下さい。薬剤の準備及び使用方法の説明は医師が実施してください。

(注6)：食後10時間以上経過していない方は検査できません。水分は水のみ可です。

血液抗凝固作用のある薬を服用されている場合、あるいは病状や体質などにより、腕を圧迫したときに皮下出血を起こし一過性の班が出ることがあります。

(注7)　基礎代謝は8時30分より開始しますので、前日及び当日の条件を確認しておいて下さい。

(注8)：検査対象となる新生児は生後6ヶ月まで、退院できる健康状態であり、出生時

に奇形がないことが検査条件です。

≪基準範囲及び臨床判断値の出典≫

(書)＊1：社団法人日本臨床衛生検査技師会 編：認定心電技師のための心電図の読み方　東広社、2009年

(書)＊2：東條尚子ほか著： 最新臨床検査学講座 生理機能検査学 第1版、医歯薬出版株式会社、2017年

(書)＊3：折茂肇：新しい動脈硬化指標CAVIのすべて 初版、日経メディカル開発、

2009年

(書)＊4：［ダイジェスト版］血管機能の非侵襲的評価法に関するガイドライン JCS、

2013年

(書)＊5：24時間血圧計の使用（ABPM）基準に関するガイドライン、2010年

(書)＊6：安倍紀一郎 他：関連図で理解する 呼吸機能学と呼吸器疾患のしくみ

第1版、日総研出版

(書)＊7：社団法人日本臨床衛生検査技師会:呼吸機能検査の実際 第1版、株式会社　高山、2005年

(書)＊8：日本呼吸器学会　肺生理専門委員会　呼吸機能検査ハンドブック

(メ)：株式会社ユネクス